宝峰集镇 （进宝路、 万水路）   供水主管改造项目给水配件材料清单

2022年2月8日

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双盘渐缩 | DN300X150 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 蝶阀 | DN300 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 蝶阀 | DN200 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 蝶阀 | DN100 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 蝶阀 | DN150 | 2 | 个 |  |  |
| 6 | 电熔法兰连接体 | PE315 | 2 | 套 |  |  |
| 7 | 电熔法兰连接体 | PE110 | 4 | 套 |  |  |
| 8 | 电熔法兰连接体 | PE160 | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 电熔法兰连接体 | PE200 | 6 | 套 |  |  |
| 10 | 钢制伸缩器 | DN300 | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 钢制伸缩器 | DN200 | 2 | 个 |  |  |
| 12 | 钢制伸缩器 | DN100 | 2 | 个 |  |  |
| 13 | 钢制伸缩器 | DN150 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 电熔三通 | PE160 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 电熔三通 | PE315*100 | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 电熔三通 | PE315*200 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 平胶垫 | DN300 | 4 | 片 |  |  |
| 18 | 平胶垫 | DN200 | 10 | 片 |  |  |
| 19 | 平胶垫 | DN150 | 6 | 片 |  |  |
| 20 | 平胶垫 | DN100 | 8 | 片 |  |  |
| 21 | 螺栓 | M20X90 | 200 | 颗 |  |  |
| 22 | 电熔直接 | PE315 | 106 | 个 |  |  |
| 23 | 电熔弯头 | PE315 | 6 | 个 |  |  |
| 24 | 电熔弯头 | PE200 | 10 | 个 |  |  |
| 25 | 蒙板 | DN200 | 2 | 块 |  |  |