宝峰集镇 （进宝路、 万水路）   供水主管改造项目给水管道材料清单

2022年2月8日

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管材 | PE315 | 600 | 米 |  |  |
| 2 | PE管材 | PE200 | 660 | 米 |  |  |
| 3 | PE管材 | PE11O | 30 | 米 |  |  |
| 4 | 钢套管 | DN400 | 84 | 米 |  |  |