## Sheet1
昆明市晋宁区自来水有限责任公司2022年度电力运行维修服务清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
1 | 变压器运行维护 | 所属产权：范围 | 台 | 1 |  | 运行维护内容：1、对线路进行日常巡视、维护、变压器油加注，定期消缺检修 2、线路廊道定期清理，对线路廊道内影响线路运行的，进行砍伐和修剪、清理；3、完善变压器的检查档案记录；4、每月运维报告；5、每年1次电力试验报告；6、停、复电。
2 | 带电作业费 | 带电车绝缘操作费 | 项 | 1 |  | 含带电车、施工费
3 | 户外高压真空断路器 | ZW32-12FG/630-20 | 台 | 1 |  | 含施工费、配件
4 | 跌落式熔断器 | RW12-12 100A | 只 | 1 |  | 含施工费、配件
5 | 高压隔离开关 | （H）GW9-630A | 套 | 1 |  | 含施工费、配件
6 | 电杆 | φ190X12000 | 棵 | 1 |  | 含施工费、机械
7 | 电杆 | φ190X15000 | 棵 | 1 |  | 含施工费、机械
8 | 高压电缆 | YJV22-3X70mm² | 米 | 1 |  | 含施工费、配件
9 | 高压电缆 | YJV22-3X95mm² | 米 | 1
10 | 高压电缆 | YJV22-3X120mm² | 米 | 1
11 | 低压电缆 | YJLV-4X70mm² | 米 | 1
12 | 低压电缆 | YJLV-4X95mm² | 米 | 1
13 | 低压电缆 | YJLV-4X120mm² | 米 | 1
14 | 高压架空绝缘导线 | JKLGYJ-1X70mm² | 米 | 1 |  | 含施工费、配件
15 | 高压架空绝缘导线 | JKLGYJ-1X95mm² | 米 | 1
16 | 高压架空绝缘导线 | JKLGYJ-1X120mm² | 米 | 1
17 | 低压架空绝缘导线 | JKVYJ-1X70mm² | 米 | 1
18 | 低压架空绝缘导线 | JKVYJ-1X95mm² | 米 | 1
19 | 低压架空绝缘导线 | JKVYJ-1X120mm² | 米 | 1
20 | 钢绞线 | GJ-50mm | 米 | 1 |  | 含施工费、配件
21 | 钢绞线 | GJ-70mm | 米 | 1
22 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 1 |  | 含试验费
23 | 电缆试验费 |  | 根 | 1 |  | 含设备、机械、施工费
24 | 低压柜试验费 |  | 项 | 1 |  | 含设备、机械、施工费
25 | 陶瓷条 |  | 条 | 1 |  | 含施工费、配件
26 | 空气开关 | 80A | 只 | 1 |  | 含施工费
27 | 空气开关 | 100A | 只 | 1 |  | 含施工费
28 | 空气开关 | 200A | 只 | 1 |  | 含施工费
29 | 拉线 | 含（拉线石、拉线棒、 大碗、钢绞线U形圆钢） | 套 | 1 |  | 含施工费
30 | 低压漏点保护装置 |  | 只 | 1 |  | 含施工费
31 | 变压器曹钢支架 50*5*445 |  | 条 | 1 |  | 含施工费
32 | 镀锌横担 ∠63*6*1800 |  | 条 | 1 |  | 含施工费
33 | 镀锌横担 ∠63*6*1500 |  | 条 | 1 |  | 含施工费
34 | 镀锌支架 |  | 套 | 1 |  | 含施工费
35 | 接地系统 |  | 套 | 1 |  | 含施工费
36 | 电缆冷缩终端头 |  | 套 | 1 |  | 含施工费
37 | 10kV绝缘耐张 | NXY-10KV-50 | 个 | 1 |  | 含施工费
38 | 10kV绝缘耐张 | NXY-10KV-70 | 个 | 1 |  | 含施工费
39 | 10kV绝缘耐张 | NXY-10KV-95 | 个 | 1 |  | 含施工费
40 | 铝母牌 | 50X8 | 米 | 1 |  | 含施工费
41 | 铜母牌 | 50X8 | 米 | 1 |  | 含施工费、机械
42 | GP柜 |  | 台 | 1 |  | 含施工费、机械