## Sheet1
昆明市晋宁区自来水有限责任公司2022年度供水管网探测检漏服务清单
序号 | 管径(mm） | 单位 | 最高控制单价 | 单价报价 | 备注
1 | 管径≤DN50 | 个 | 400 |  | 明漏
2 | DN50＜管径≤DN100 | 个 | 500 |  | 明漏
3 | DN100＜管径≤DN300 | 个 | 600 |  | 明漏
4 | DN300＜管径＜DN600 | 个 | 1600 |  | 明漏
5 | DN600 | 个 | 2100 |  | 明漏
6 | ≥15＜50 | 个 | 700 |  | 暗漏
7 | ≥50＜100 | 个 | 1500 |  | 暗漏
8 | ≥100＜200 | 个 | 3000 |  | 暗漏
9 | ≥100≤300 | 个 | 4900 |  | 暗漏
10 | ≥300＜500 | 个 | 6800 |  | 暗漏
11 | ≥500≤600 | 个 | 8700 |  | 暗漏
说明： 明漏 ：地面及管道上可见漏水，可以直接肉眼定位或需定位漏点的（包含漏点位于阀门井和水表井内的阀门、伸缩器、止回阀、水表、过滤器、法兰等管道连接部件的漏水点或用水泵排水后即可发现的漏水点）。 暗漏 ：地面无可见漏水，在地面以下需经设备检测才能检测到的管网漏点。 地面裸露供水设施有可见漏水的不在结算计费范围，如消火栓。暗漏定位计费标准：除表中指定管径外，其余管径漏点计费方式采用管径所属区间两个价格的平均值。例：DN150漏点计费标准为（DN100漏点费用+DN200漏点费用）。