晋宁区晋城中型灌区续建配套与节水改造下穿中老昆万铁路管道信息

| 序号 | 位置 | 铁路 里程 | 给水管 管径 | 护管涵 孔径 | 垂直线路 长度 | 与铁路 交角 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴河双线特大桥第1孔 | K29+340 | DN920 | 1-2.0×2.0m框架涵 | 24.06m | 90° |  |
| 2 | 柴河双线特大桥第27孔 | K30+187 | DN529 | 1-1.5×2.0m框架涵 | 32.10m | 60° |  |
| 3 | 马家塘双线特大桥第54孔 | K35+055 | DN529 | 1-3.0×2.0m框架涵 | 24.06m | 90° | 合并两处在一个涵洞内 |
|  | 马家塘双线特大桥第55孔 |  | DN1020 |  |  |  |  |