## Sheet1
大场新塘水厂零星修缮项目清单
部位 | 项目 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 | 单价 | 合计
综合楼 | 吸顶灯 | 12 | 盏 | 圆形30cm | 更换
| 荧光灯 | 18 | 根 | T5 28w 6500K | 更换
| 内外墙面粉刷 | 1880 | ㎡ |  | 粉刷、刷漆
| 卫生间吊顶 | 12 | ㎡ | 30×30cm | 更换
| 上楼顶楼梯 | 5 | m |  | 新建
| 进厂大门校正 | 1 | 樘 |  | 维修
| 琉璃屋面修补 | 19 | m |  | 维修
厂区 | 路灯 | 8 | 盏 |  | 更换
| 大门锁 | 1 | 把 |  | 更换
| 保安室锁 | 1 | 把 |  | 更换
| 路灯控制箱漏电保护器 | 1 | 个 | 63A | 更换
| 保安室吸顶灯 | 1 | 盏 | 圆形30cm | 更换
| 大门圆灯 | 2 | 个 |  | 更换
| 加药间门前盖板 | 2 | 块 | 1.0×0.5m | 损坏更换
| 挖沟槽土方 | 12 | m³
| 回填方 | 12 | m³
| 外围墙 | 366 | m² |  | 粉刷、刷漆
加药间 | 吸顶灯 | 3 | 盏 | 圆形30cm | 更换
| 次氯酸钠间防爆灯 | 2 | 盏 |  | 更换
| 纱窗 | 3 | m² |  | 更换
| 插座无电 |  |  |  | 维修
| 窗子 | 1 | 道 | 1.5×0.6m | 更换
| 墙面粉刷 | 500 | ㎡ |  | 粉刷、刷漆
| 落雨管 | 3 | m |  | 维修
滤池 | 1期配电间门锁 | 1 | 把 |  | 更换
| 2期配电间门 | 1 | 道 | 3.2×3m | 更换
| 1期设备间门锁 | 1 | 把 |  | 更换
| 2期设备间门锁 | 1 | 把 |  | 更换
| 2期配电间防火门 | 1 | 道 | 2×0.9m | 更换
| 1期吸顶灯 | 2 | 盏 | 圆形30cm | 更换
| 1期照明灯 | 6 | 盏 |  | 更换，维修
| 2期配电间，设备间 |  |  |  | 未安装照明设备
| 2期配电间纱窗 | 2 | m² |  | 更换
| 墙面粉刷 | 1344 | ㎡ |  | 粉刷、刷漆
| 2期滤池雨棚栏杆 | 16 | m |  | 刷银粉漆
反应沉淀池 | 照明灯 | 5 | 盏 |  | 更换
| 反应池围栏 | 17 | m |  | 新建
| 外墙粉刷 | 850 | ㎡ |  | 粉刷
| 1期电缆桥架 | 6 | m |  | 维修，更换
调节池泵站 | 泵房门锁 | 1 | 把 |  | 更换
| 配电间门锁 | 1 | 把 |  | 更换
| 泵房吸顶灯 | 2 | 盏 |  | 更换
| 泵房照明灯 | 6 | 盏 |  | 更换
清水池 | 外墙粉刷 | 780 | ㎡ |  | 外墙
| 落雨管 | 12 | m |  | 新加