| 监控报警设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 1 | 报警主机 | 总线报警主机，支持总线制防区模块，分区键盘，子系统，多组用户密码，网络传输 | 台 | 1 | 2500 | 必须支持CID协议 |
| 2 | 485总线报警主机 | 支持485总线防区模块，分区键盘，子系统 | 台 | 1 | 2000 |  |
| 3 | 双防区模块 | 485总线 | 个 | 1 | 230 |  |
| 4 | 报警中心接收机 | ▲ 通过来电显示功能实现国内首创的“0”话费联网系统。 ▲ 标配2卡4路,可扩展12路话线，支持16进制的用户编码,用户量10万户以上,(建议每路接警卡兼容300-500个用户),适合大小型联网使用。 ▲ 大屏幕中文液晶显示，主机状态及报警信息直观显示,省却查询事件代码表的麻烦，极为实用。 ▲ 中心机单机可存储1024条信息，连接电脑使用可存储无限量条信息及用户资料管理，方便记录和查询用户信息。 ▲ 主机后板留有后备电源接入端，实现停市电不停机的工作状态。确保信息100%接收。 ▲ 时钟自动校对功能、消除时间误差。 ▲ 能单机独立运行，不会受电脑病毒影响，确保中心安全可靠, 防雷击、电网干扰设计。 ▲ 电话线断线和电话线状态显示，自带报警蜂鸣器提示，报警输出接口及报警信息语音提示。 ▲ 国际标准联网格式安定宝C.ID及4+2协议，能与国内/外各种品牌主机联网。 ▲ 军工设计、质保三年。 | 台 | 1 | 2000 |  |
| 5 | 报警中心管理软件 | ▲ 用户的资料、布防、撤防信息一目了然；记录所有来电，自动识别用户合法性，具电子地图及万能显示板。 ▲ 人性化简易操作界面,真人语音报警,自动打印报警单。报警现场硬盘录音,电脑查询自动回放。 ▲ 报警信息及地图资料自动存储以备查询统计。 报警自动弹出电子地图，屏幕显示用户的详细报警信息。 ▲ 系统管理者以密码形式登入，支持多用户管理。 ▲ 全面支持WINDOWS 95/98/ME/NT/2000/XP 不断升级的软件更接近实际应用。 ▲ GSM短信接警，GSM网络接警，兼容前端各类型主机的联网报警 | 套 | 1 | 1000 |  |
| 6 | 双光束红外对射 | 60米 | 对 | 1 | 150 |  |
| 7 | 485信号放大分配器 | 485中继器 | 个 | 1 | 500 |  |
| 8 | 对射支架 | 60CM L型 | 对 | 1 | 100 |  |
| 9 | UPS 1KVA | 300W 延时8小时 | 套 | 1 | 4000 |  |
| 10 | 稳压器 | 1KVA/600W | 台 | 1 | 400 |  |
| 11 | 有线红外探测器 | 智能软件脉冲计数，三级双极性脉冲计数可调，信号出入分析，有效降低误报率。全温度段自动温度补偿，自动适应各种环境温度。探测范围：10M 110° | 个 | 1 | 250 |  |
| 12 | 无线红外探测器 | 无线传送数据信号，采用通用CPU控制。电池低电压报警提示，指示灯由红色转变为黄色。 采用ASIC全方位自动温度补偿。 9V电池供电，电池寿命2-6个月。 探测角度:110度,发射频率:315M，发射距离:300米(空旷距离)。 | 个 | 1 | 130 |  |
| 13 | 震动探测仪 | 全声频谱7种频率讯号及碰撞分析包括亚声压分析。 数字式过滤射频/电磁干扰，极高抗扰,独特之收声话筒设计。 | 个 | 1 | 620 |  |
| 14 | 编程键盘 | 按键及字符编程输入 | 个 | 1 | 680 |  |
| 15 | 485主机操作键盘 | 按键及字符编程输入 | 块 | 1 | 520 |  |
| 16 | 后备电池 | DC12V7AH可充电后备电池 | 个 | 1 | 100 |  |
| 17 | 声光警号 | 声光报警，DC12V | 个 | 1 | 80 |  |
| 18 | 2T监控硬盘 | 2T监控存储专用硬盘 | 块 | 1 | 500 |  |
| 19 | 4T监控硬盘 | 4T监控存储专用硬盘 | 块 | 1 | 700 |  |
| 20 | 6T监控硬盘 | 6T监控存储专用硬盘 | 块 | 1 | 1200 |  |
| 21 | 8T监控硬盘 | 8T监控存储专用硬盘 | 块 | 1 | 1400 |  |
| 22 | 8口百兆交换机 | 10Mbps 100Mbps自适应，8个10M/100M网口，即插即用 | 台 | 1 | 100 |  |
| 23 | 16口百兆交换机 | 10Mbps 100Mbps自适应，16个10M/100M网口，即插即用 | 台 | 1 | 500 |  |
| 24 | 24口百兆交换机 | 10Mbps 100Mbps自适应，24个10M/100M网口，即插即用 | 台 | 1 | 1000 |  |
| 25 | 24口千兆交换机 | 10Mbps 100Mbps 1000Mbps自适应，24个10M/100M/1000Mbps网口，即插即用,传输速度：1000Mbps | 台 | 1 | 1100 |  |
| 26 | 8口百兆POE交换机 | 8个POE供电10M/100Mbps端口 | 台 | 1 | 500 |  |
| 27 | 8口千兆POE交换机 | 8个POE供电10M/100M/1000Mbps端口 | 台 | 1 | 750 |  |
| 28 | 16口千兆POE交换机 | 16个POE供电10M/100M/1000Mbps端口 | 台 | 1 | 1500 |  |
| 29 | 200万像素摄像机 | 200万像素枪式摄像机，1920*1080P，支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 | 台 | 1 | 250 |  |
| 30 | 400万像素摄像机 | 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同视频环境，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 | 台 | 1 | 380 |  |
| 31 | 开关电源 | DC12V2A双线开关电源 | 个 | 1 | 50 |  |
| 32 | 集中供电 | DC12V10A集中供电开关电源 | 个 | 1 | 100 |  |
| 33 | 集中供电开关电源 | DC24V10A | 台 | 1 | 250 |  |
| 34 | 19寸显示器挂架 |  | 套 | 1 | 50 |  |
| 35 | 监控专用箱 | 监控设备专用室外金属防水箱，185*130*90 | 个 | 1 | 60 |  |
| 36 | 超五类网线 | Cat5e超五类网线，八芯双绞 | 箱 | 1 | 500 |  |
| 37 | 超六类网线 | Cat5e超六类网线，八芯双绞 | 箱 | 1 | 680 |  |
| 38 | 监控电源线 | 电源电缆线RVV-2*1 | 卷 | 1 | 500 |  |
| 39 | 单模光纤收发器 | 单模光纤收发器，传输速率1000Mbps | 对 | 1 | 650 |  |
| 40 | 水晶头 | RJ45水晶头 | 盒 | 1 | 100 |  |
| 41 | 单模光纤 | 单模光纤，8芯 | 米 | 1 | 5 |  |
| 42 | SC-SC 单模跳线 | 3M | 条 | 1 | 20 |  |
| 43 | 485光端机 | 传输485信号 | 对 | 1 | 300 |  |
| 44 | 终端盒 | 8口光纤终端盒 | 个 | 1 | 100 |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |