## 电力清单
昆明市晋宁区自来水有限责任公司2023年度电力运行维修服务报价清单（二次）
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价控制（元） | 报价（元） | 备注
1 | 变压器运行维护 | 所属产权：范围 | 台 | 1 | 3233.3333 |  | 运行维护内容：1、对线路进行日常巡视维护。2、变压器油监测，定期加油 。3、线路通道定期清理，对线路廊道内影响线路运行的，进行砍伐和修剪及清理；4、完善变压器的检查档案记录；5、每月运维报告；6、每年1次变压器预防性试验；7、雷雨天气、打雷造成停电及时复电。
2 | 带电作业费 | 带电车绝缘操作费 | 项 | 1 | 16646.0433 |  | 含带电车、施工费、供电局办理相关手续
3 | 户外高压真空断路器 | ZW32-12FG/630-20 | 台 | 1 | 17203.1533 |  | 含断路器所有相关材料、试验费、定值单审定、施工费
4 | 跌落式熔断器 | RW12-12 100A | 只 | 1 | 1736.0733 |  | 含跌落式熔断器所有材料，施工费、高压熔丝
5 | 高压隔离开关 | （H）GW9-630A | 套 | 1 | 7762 |  | 含施工费、所有材料及试验费
6 | 电杆 | φ190X12000 | 棵 | 1 | 3978.0267 |  | 含施工费、机械费及运输费
7 | 电杆 | φ190X15000 | 棵 | 1 | 5248.0767 |  | 含施工费、机械
8 | 高压电缆 | YJV22-3X70mm² | 米 | 1 | 450 |  | 含施工费、电缆接头费
9 | 高压电缆 | YJV22-3X95mm² | 米 | 1 | 476.6667
10 | 高压电缆 | YJV22-3X120mm² | 米 | 1 | 523.3333
11 | 低压电缆 | YJLV-4X70mm² | 米 | 1 | 350
12 | 低压电缆 | YJLV-4X95mm² | 米 | 1 | 450
13 | 低压电缆 | YJLV-4X120mm² | 米 | 1 | 550
14 | 高压架空绝缘导线 | JKLGYJ-1X70mm² | 米 | 1 | 14.6667 |  | 含施工费、材料费、线路遥测试验费
15 | 高压架空绝缘导线 | JKLGYJ-1X95mm² | 米 | 1 | 18
16 | 高压架空绝缘导线 | JKLGYJ-1X120mm² | 米 | 1 | 21
17 | 低压架空绝缘导线 | JKVYJ-1X70mm² | 米 | 1 | 13
18 | 低压架空绝缘导线 | JKVYJ-1X95mm² | 米 | 1 | 15.6667
19 | 低压架空绝缘导线 | JKVYJ-1X120mm² | 米 | 1 | 18
20 | 钢绞线 | GJ-50mm | 米 | 1 | 10.3333 |  | 含施工费、材料费、配件
21 | 钢绞线 | GJ-70mm | 米 | 1 | 14.3333
22 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 1 | 2233.3333 |  | 含施工费、试验费及供电局相关资料费
23 | 电缆试验费 |  | 根 | 1 | 2500 |  | 含施工费、试验费及供电局相关资料费
24 | 低压柜试验费 |  | 项 | 1 | 2833.3333 |  | 含施工费、试验费及供电局相关资料费
25 | 陶瓷条 |  | 条 | 1 | 633.3333 |  | 含施工费、材料费
26 | 空气开关 | 80A | 只 | 1 | 583.3333 |  | 含施工费、材料费
27 | 空气开关 | 100A | 只 | 1 | 650 |  | 含施工费、材料费
28 | 空气开关 | 200A | 只 | 1 | 1150 |  | 含施工费、材料费
29 | 拉线 | 含（拉线石、拉线棒、 大碗、钢绞线U形圆钢） | 套 | 1 | 2233.3333 |  | 含施工费、材料费
30 | 低压漏点保护装置 |  | 只 | 1 | 1866.6667 |  | 含施工费、材料及保护装置试验费
31 | 变压器曹钢支架 50*5*445 |  | 条 | 1 | 1100 |  | 含施工费、材料费
32 | 镀锌横担 ∠63*6*1800 |  | 条 | 1 | 650 |  | 含施工费、材料费
33 | 镀锌横担 ∠63*6*1500 |  | 条 | 1 | 650 |  | 含施工费、材料费
34 | 镀锌支架 |  | 套 | 1 | 716.6667 |  | 含施工费、材料费
35 | 接地系统 |  | 套 | 1 | 6926.6667 |  | 含施工费、材料费
36 | 电缆冷缩终端头 |  | 套 | 1 | 2233.3333 |  | 含施工费、材料费
37 | 10kV绝缘耐张 | NXY-10KV-50 | 个 | 1 | 633.3333 |  | 含施工费、材料费
38 | 10kV绝缘耐张 | NXY-10KV-70 | 个 | 1 | 633.3333 |  | 含施工费、材料费
39 | 10kV绝缘耐张 | NXY-10KV-95 | 个 | 1 | 633.3333 |  | 含施工费、材料费
40 | 铝母牌 | 50X8 | 米 | 1 | 366.6667 |  | 含施工费、材料费及试验费
41 | 铜母牌 | 50X8 | 米 | 1 | 933.3333 |  | 含施工费、材料费及试验费
42 | JP柜 |  | 台 | 1 | 11666.6667 |  | 含施工费、补偿材料费及供电局相关手续费
43 | 合计：