## Sheet1
云南省昆明市晋宁区现代花卉产业园配套基础设施建设项目—游客接待中心检测清单
（一）地基基础检测
序号 | 监（检）测项目 |  | 单桩承载力极限值（kPa） | 预估检测数量（点） | 单价（元/点） | 小计（元） | 备注
1 | 浅层平板载荷试验 |  | 260 | 6 | 2800 | 16800
2 | 轻型动力触探 |  | / | 6 | 180 | 1080
本项合计（元） | [5 empty] | 17880
（二）沉降观测
序号 | 检测项目 |  | 计量单位 | 暂估建筑面积 | 单价（元/㎡） | 小计（元） | 备注
1 | 沉降观测 |  | 元/㎡ | 5142.17 | 2.5 | 12855.43
本项合计（元） | [5 empty] | 12855.43
（三）主体结构实体检测
序号 | 检测项目 |  | 计量单位 | 暂估建筑面积 | 单价（元/㎡） | 小计（元） | 备注
1 | 结构实体检测 | 钢筋保护层厚度 | 元/㎡ | 5142.17 | 1.7 | 8741.69
2 |  | 混凝土强度
3 |  | 截面尺寸
4 |  | 楼板厚度
5 |  | 楼层层高
6 |  | 植筋拉拔试验
本项合计（元） | [5 empty] | 8741.69
（四）钢结构检测
序号 | 检测项目 |  | 计量单位 | 暂估建筑面积 | 单价（元元/㎡） | 小计（元） | 备注
1 | 钢结构检测 | 钢材拉伸、弯曲力学性能试验 | 元/㎡ | 4991.94 | 8 | 39935.52
2 |  | 螺栓连接副抗滑移系数、扭矩系数、紧固轴力
3 |  | 超声焊缝检测（现场、工厂）
4 |  | 高强度螺栓终拧扭矩
5 |  | 防腐涂层厚度
6 |  | 防火涂层厚度
本项合计（元） | [5 empty] | 39935.52
（五）室内环境空气质量
序号 | 检测项目 |  | 计量单位 | 暂估建筑面积 | 单价（元/㎡） | 小计（元） | 备注
1 | 室内环境空气质量 |  | 元/㎡ | 5123.83 | 1.8 | 9222.89
本项合计（元） | [5 empty] | 9222.89
（六）防雷接地电阻检测
序号 | 检测项目 |  | 计量单位 | 暂估建筑面积 | 单价（元/㎡） | 小计（元） | 备注
1 | 防雷接地电阻检测 |  | 元/㎡ | 5123.83 | 0.5 | 2561.92
本项合计（元） | [5 empty] | 2561.92
（七）建筑节能检测
序号 | 检测项目 |  | 计量单位 | 暂估建筑面积/数量 | 单价（元/㎡或组） | 小计（元） | 备注
1 | 建筑节能检测 |  | 元/㎡ | 5123.83 | 2 | 10247.66
2 | 太阳能系统 |  | 系统 | 1 | 8000 | 8000
3 | 通风系统 |  | 系统 | 1 | 6000 | 6000
本项合计（元） | [5 empty] | 24247.66
（八）消防检测
序号 | 检测项目 |  | 计量单位 | 暂估建筑面积 | 单价（元/㎡） | 小计（元） | 备注
1 | 消防检测 |  | 元/㎡ | 5123.83 | 1.2 | 6148.6
本项合计（元） | [5 empty] | 6148.6
（九）幕墙检测
序号 | 检测项目 |  | 计量单位 | 预估数量 | 单价（元/组） | 小计（元） | 备注
1 | 四性试验（气密、水密、抗风压、平面内变形） |  | 组 | 1 | 30000 | 30000
本项合计（元） | [5 empty] | 30000
（十）建筑给排水、智能化检测
序号 | 检测项目 |  | 计量单位 | 建筑面积 | 单价（元/㎡） | 小计（元） | 备注
1 | 建筑给排水检测 |  | 元/㎡ | 5123.83 | 1 | 5123.83
2 | 智能化检测 |  | 元/㎡ | 5123.83 | 1.5 | 7685.75
本项合计（元） | [5 empty] | 12809.58
（十一）其他检测
序号 | 检测项目 |  | 计量单位 | 暂估建筑面积 | 单价（元/㎡或组） | 小计（元） | 备注
1 | 混凝土物理性能检测 | 抗压强度 | 元/㎡ | 5142.17 | 2 | 10284.34
2 |  | 抗渗试块≤P6
3 |  | 抗渗试块≥P8
4 |  | 配合比
5 | 砂浆 | 砂浆抗压强度
6 |  | 砂浆配合比
7 | 钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验及重量偏差、接头工艺试验 | 钢筋原材（≤10mm）
8 |  | 钢筋原材（12mm～20mm）
9 |  | 钢筋原材（≥22mm）
10 | 水泥物理力学性能试验
11 | 砂物理性能检验
12 | 石物理性能检验
13 | 砌墙砖及砌块
14 | 防水卷材 |  | 组 | 1 | 1000 | 1000
15 | 防水涂料 |  | 组 | 1 | 1000 | 1000
16 | 电线、电缆 |  | 组 | 2 | 1000 | 2000
17 | 外窗 | 气密性、水密、抗风压 | 组 | 1 | 3500 | 3500
18 | 玻璃 | 保温性能（传热系数） | 组 | 1 | 3500 | 3500
19 |  | 玻璃可见光透射比
20 |  | 玻璃遮阳系数
21 |  | 玻璃中空玻璃露点
22 | 腻子粉 |  | 组 | 1 | 1500 | 1500
23 | 木地板 |  | 组 | 1 | 3100 | 3100
24 | 瓷砖 |  | 组 | 1 | 1600 | 1600
25 | 乳胶漆 |  | 组 | 1 | 2000 | 2000
26 | 蒸压加气块 |  | 组 | 1 | 2500 | 2500
本项合计（元） | [5 empty] | 31984.34
总计（元） | [5 empty] | 196387.63
注：具体结算金额为实际检测数量乘以单价，建筑面积为配电室、水泵房、游客接待中心建筑面积总和。