## Sheet1
昆明市晋宁区自来水有限责任公司二街水厂安防（监控）室迁移采购材料清单
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 图片参考 | 备注
1 | 光纤 | 产品护套:环保聚乙烯(PE)保护套 产品颜色:黑色 名称:36芯室外层绞式重铠双铠双护单模光缆 芯数规格:36芯 纤芯材料:优质玻璃纤维 加强钢丝:加强磷化钢丝 使用年限:30年以上 | 200 | 米
2 | 接线盒 | 外壳尺寸(长x宽x高)：557x215x119毫米 内腔尺寸(长x宽x高)：416x140x30毫米 外壳尺寸(不含任何配件)：2470克 光缆外径：10-25毫米 进线孔数：4个，每端2个 可容纳电缆：2-4根 光纤盘留：>2X0.8m 带松套管光纤长度：>2X0.8m | 1 | 个
3 | 监控操作台 | 桌面材质：钢木结合 附加组件：带线孔，自带键盘 桌面形状：长方形 规格：900×750×2400 椅子：转椅 2 把 | 1 | 套
合计
注:以上报价已包含所有税费、运费、装卸费、安装调试费、技术支持服务费等一切费用，除报价外我公司不在支付任何额外费用。