## 1
昆明市晋宁区自来水有限责任公司年度电力运行维修服务控制价
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 控制单价（元） | 报价（元) | 备注
1 | 变压器 | 所属产权：范围 | 台/元 | 3300 |  | 运行维护内容：1、对线路进行日常巡视维护。2、变压器油监测，定期加油 。3、线路通道定期清理，对线路廊道内影响线路运行的，进行砍伐和修剪及清理；4、完善变压器的检查档案记录；5、每月运维报告；6、每年1次变压器预防性试验；7、雷雨天气、打雷造成停电及时复电。
2 | 带电作业费 | 带电车绝缘操作费 | 项/元 | 16500 |  | 含带电车、施工费、供电局办理相关手续
3 | 户外高压真空断路器 | ZW32-12FG/630-20 | 台/元 | 13500 |  | 含断路器所有相关材料、试验费、定值单审定、施工费
4 | 跌落式熔断器 | RW12-12 100A | 只/元 | 1533.33 |  | 含跌落式熔断器所有材料，施工费、高压熔丝
5 | 高压隔离开关 | （H）GW9-630A | 套/元 | 1533.33 |  | 含施工费、所有材料及试验费
6 | 电杆 | φ190*12000 | 棵/元 | 2800 |  | 含施工费、机械费及运输费
7 | 电杆 | φ190*15000 | 棵/元 | 3033.33 |  | 含施工费、机械
8 | 高压电缆 | YJV22-3*70mm² | 米/元 | 346.67 |  | 含施工费、电缆接头费
9 | 高压电缆 | YJV22-3*95mm² | 米/元 | 366.67
10 | 高压电缆 | YJV22-3*120mm² | 米/元 | 476.67
11 | 低压电缆 | YJLV-4*70mm² | 米/元 | 270
12 | 低压电缆 | YJLV-4*95mm² | 米/元 | 370
13 | 低压电缆 | YJLV-4*120mm² | 米/元 | 406.67
14 | 低压电缆 | YJLV-4*240mm² | 米/元 | 450
15 | 高压架空绝缘导线 | JKLGYJ-1*70mm² | 米/元 | 16 |  | 含施工费、材料费、线路遥测试验费
16 | 高压架空绝缘导线 | JKLGYJ-1*95mm² | 米/元 | 18
17 | 高压架空绝缘导线 | JKLGYJ-1*120mm² | 米/元 | 19.33
18 | 低压架空绝缘导线 | JKVYJ-1*70mm² | 米/元 | 13
19 | 低压架空绝缘导线 | JKVYJ-1*95mm² | 米/元 | 15
20 | 低压架空绝缘导线 | JKVYJ-1*120mm² | 米/元 | 17.33
21 | 钢绞线 | GJ-50mm | 米/元 | 12.67 |  | 含施工费、材料费、配件
22 | 钢绞线 | GJ-70mm | 米/元 | 14.67
23 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 组/元 | 2100 |  | 含施工费、试验费及供电局相关资料费
24 | 电缆试验费 | / | 根/元 | 2116.67
25 | 低压柜试验费 | / | 项/元 | 933.33
26 | 陶瓷条 | / | 条/元 | 176.67 |  | 含施工费、材料费
27 | 空气开关 | 80A | 只/元 | 576.67
28 | 空气开关 | 100A | 只/元 | 576.67
29 | 空气开关 | 200A | 只/元 | 676.67
30 | 防火泥封堵 | / | 袋/元 | 423.33
31 | 低压柜磁吸锁 | / | 把/元 | 336.67
32 | 拉线 | 含（拉线石、拉线棒、 大碗、钢绞线U形圆钢） | 套/元 | 546.67
33 | 低压漏点保护装置 | / | 只/元 | 536.67 |  | 含施工费、材料及保护装置试验费
34 | 变压器曹钢支架 50*5*445 | / | 条/元 | 350 |  | 含施工费、材料费
35 | 镀锌横担 ∠63*6*1800 | / | 条/元 | 106.67
36 | 镀锌横担 ∠63*6*1500 | / | 条/元 | 93.33
37 | 镀锌支架 | / | 套/元 | 90
38 | 接地系统 | / | 套/元 | 1766.67
39 | 电缆冷缩终端头 | / | 套/元 | 833.33
40 | 10kV绝缘耐张 | NXY-10KV-50 | 个/元 | 45
41 | 10kV绝缘耐张 | NXY-10KV-70 | 个/元 | 55
42 | 10kV绝缘耐张 | NXY-10KV-95 | 个/元 | 68.33
43 | 铝母牌 | 50*8 | 米/元 | 140 |  | 含施工费、材料费及试验费
44 | 铜母牌 | 50*8 | 米/元 | 490
45 | 30kv/A JP柜 | / | 台/元 | 4733.33 |  | 含施工费、补偿材料费及供电局相关手续费
46 | 50kv/A JP柜 | / | 台/元 | 5333.33
47 | 80kv/A JP柜 | / | 台/元 | 6166.67
48 | 100kv/A JP柜 | / | 台/元 | 6300
49 | 125kv/A JP柜 | / | 台/元 | 6666.67
50 | 160kv/A JP柜 | / | 台/元 | 7466.67
51 | 200kv/A JP柜 | / | 台/元 | 8300
52 | 单项合计总价 |  |  | 103017
以上报价已包含所有税费、交通费、住宿费、用餐费、材料费等，最终价款按实际发生的工程量进行结算。