## Sheet1
昆明市晋宁区自来水有限责任公司选聘便携式浊度仪维修单位设备清单
仪表名称 | 型号 |  | 序列号 |  | 维修编号
便携式浊度仪 | 2100Q |  | 17090C061317 |  | JN-0915-1
便携式浊度仪 | 2100Q |  | 14040C032123 |  | JN-0915-2
便携式浊度仪 | 2100Q |  | 23110C098327 |  | JN-0915-3
便携式浊度仪 | 2100Q |  | 13100C021119 |  | JN-0915-4
便携式浊度仪 | 2100Q |  | 13100C021117 |  | JN-0915-5
故障现象 | JN-0915-1-2-3-4-5：无法开机
JN-0915-1： 1. 按键面板破损损坏，需更换。 2. 两个集成按键物理损坏，需更换。 3. 主板熔断器损坏，导致无法开机，需更换。 4. 无电池盖。 5. 无样品盖。 JN-0915-2： 1. 主板熔断器损坏，需更换。 2. 按键面板破损损坏，需更换。 JN-0915-3： 1. 主板熔断器损坏，需更换。 2. 按键面板破损损坏，需更换。 3. 钨灯烧，提示探测器信号低，需更换并重新校准。 4. 电池仓存在腐蚀，需抛光修复。 JN-0915-4： 1. 主板和电池弹片之间接触不良导致无法开机，清洁电路板，镀 锡修复。 2. 上壳破损，需更换。 3. 读取键损坏，需更换。 4. 钨灯损坏，更换后重新校准， JN-0915-5： 1. 主板信号板线断，飞线修复。 2. 上壳破损，需更换。 3. 开机键和读取键损坏，需更换。 4. 钨灯损坏，更换后重新校准。
报价情况
编号 | 名称 | 数量 |  | 单价（元） |  | 总金额 （元）
JN-0915-1 | 按键面板 | 1
| 按键 | 2
| 熔断器 | 1
| 电池盖 | 1
| 样品盖 | 1
第一项合计
JN-0915-2 | 熔断器 | 1
| 按键面板 | 1
第二项合计
JN-0915-3 | 熔断器 | 1
| 按键面板 | 1
| 钨灯 | 1
| 电池仓抛光 | 1
第三项合计
JN-0915-4 | 按键面板 | 1
| 按键 | 1
| 钨灯 | 1
第四项合计
JN-0915-5 | 飞线 | 1
| 按键面板 | 1
| 按键 | 2
| 钨灯 | 1
第五项合计
总计（第一项+第二项+第三项+第四项+第五项） | [5 empty] | 0
备注：1.所有经过维修产品（耗材不在质保范围内，如灯泡、试剂等）均为三个月质保期，质保期内所维修的产品出现故障由我司负责免费维修。如人为或看管不当导致故障（如设备泡水腐蚀、试剂腐蚀等），或因不可抗逆因素导致的损坏（如地震、火灾等）不在质保范围内。 2.此报价单已含开票费用，开票类型：增值税普通发票